## Sheet2
防 汛 物 资 清 单
序号 | 物品名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 水泵 | 小型水泵 | 功率:750W 扬程：8-10m 流量：10m/h 口径：DN50(2寸)电压：220/380V | 个 | 1
2 | 水泵 | 三项切割式污水电泵 | 流量：40m3/h 额定功率4KW 额定电压：380V 扬程：18m 口径：80 额定电流：6.2A 绝缘E级 频率：50 Hz | 个 | 2
3 | 止回阀 | 钢制 | 标配 | 个 | 2
4 | 螺丝 | 不锈钢 | 标配 | 个 | 25
5 | 保温壶 | 24小时保温 | 304钢内胆 容量：2000ML | 个 | 5
6 | 小型发电机 | 三相 | 机身外形尺寸：680*510*555（mm) 净重：79公斤 汽油型号：92# 机油容量：1.2升 | 台 | 1
7 | 菲尼克斯FENIX | PD35 V 3.0 | E35 UE | 把 | 20
8 | 消防水带 | DN50(2寸) | 标配小型水泵20米 | 条 | 1
9 | 切割机（含切割片8片） | 博世切割机云石机TDM1250 | 博世切割机云石机TDM1250 | 台 | 1
10 | 断线钳 | 14-336-23（规格：36长度914） | 件号：14-336-23（规格：36长度914） | 把 | 2
11 | 防汛专用袋 | 70*30cm | 防汛专用 | 个 | 300
12 | 防汛消防斧头 | 11061纤维柄斧 | 11061纤维柄斧 | 把 | 6
13 | 半封闭轻型防化服 | XF-770 | 二级防化服 | 件 | 10
14 | 雨鞋 | 高筒38cm | 高筒38cm | 双 | 30
15 | 雨衣 | 加长 | 加长 | 件 | 30
16 | 雨裤 | 连体雨裤 | 连体雨裤 | 件 | 20
17 | 防汛安全帽 | 防汛安全帽 | 防汛安全帽 | 顶 | 40
18 | 防毒面具 | 防护对象：粉尘/有机气体/苯及同系物/汽油/丙酮/甲醛/二氧化碳等 | KN95级 | 个 | 40
19 | 铁镐 | 常规 |  | 个 | 16
20 | 铁锹 | 常规 |  | 把 | 30
21 | 对讲机 | 模拟对讲机 | 5W | 个 | 60
22 | 折贴小桌子 |  | 705*675*650cm(含4个凳子） | 个 | 2
23 | 马扎 |  |  | 个 | 12
24 | 背囊 |  | 防水面料 | 个 | 10
25 | 板车 |  | 60*90cm | 个 | 2